{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-29","09:17:00",13733.52,3703.03]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-12","14:23:00",14628.75,3751.15]
[3,"2024-01-26","11:21:00",15414.57,4149.22]
[4,"2024-02-19","11:04:00",16835.54,4809.12]
[5,"2024-02-28","10:51:00",17421.99,{"v":5068.1,"d":"5068.10"}]
[6,"2024-03-11","11:28:00",18091.42,5389.24]
[7,"2024-03-26","15:21:00",18562.68,5803.52]
[8,"2024-04-08","14:24:00",{"v":18782.2,"d":"18782.20"},{"v":6142.2,"d":"6142.20"}]
[9,"2024-04-24","10:18:00",19382.07,6582.15]
[10,"2024-05-10","12:25:00",19786.74,7034.21]
[11,"2024-05-25","11:32:00",20483.35,{"v":7434.2,"d":"7434.20"}]
[12,"2024-06-11","16:12:00",21260.51,7884.44]
[13,"2024-06-27","17:57:00",21998.95,{"v":8364.2,"d":"8364.20"}]
[14,"2024-07-10","16:40:00",22602.72,8714.52]
[15,"2024-07-26","10:30:00",23339.55,9164.24]
[16,"2024-08-09","08:36:00",23943.53,9594.11]
[17,"2024-08-24","07:19:00",24589.62,9974.15]
[18,"2024-09-08","09:13:00",25299.88,{"v":10414.2,"d":"10414.20"}]
[19,"2024-09-28","10:32:00",26258.11,10984.35]
[20,"2024-10-11","11:15:00",26915.21,11344.87]
[21,"2024-10-26","11:46:00",27724.66,11796.82]
[22,"2024-11-09","10:08:00",28456.04,12215.13]
[23,"2024-11-23","10:35:00",{"v":29145.1,"d":"29145.10"},{"v":12599.2,"d":"12599.20"}]
[24,"2024-12-07","12:04:00",29860.62,{"v":12999.2,"d":"12999.20"}]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]