{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-30","11:18:00",11379.29,2445.14]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-11","09:54:00",11839.48,2592.96]
[3,"2024-01-26","10:30:00",12439.27,2794.57]
[4,"2024-02-19","11:23:00",13171.31,3075.29]
[5,"2024-02-28","10:05:00",{"v":13549.2,"d":"13549.20"},3168.31]
[6,"2024-03-11","09:26:00",14007.56,3438.96]
[7,"2024-03-26","09:06:00",{"v":14576.7,"d":"14576.70"},3612.38]
[8,"2024-04-08","15:43:00",15083.62,{"v":3820,"d":"3820.00"}]
[9,"2024-04-24","09:12:00",15662.51,4091.51]
[10,"2024-05-10","09:01:00",16214.45,4308.77]
[11,"2024-05-25","09:07:00",16755.26,{"v":4504,"d":"4504.00"}]
[12,"2024-06-11","14:09:00",17495.52,{"v":4738,"d":"4738.00"}]
[13,"2024-06-27","11:06:00",18224.44,{"v":4948,"d":"4948.00"}]
[14,"2024-07-10","14:57:00",{"v":18846.7,"d":"18846.70"},5195.98]
[15,"2024-07-26","08:27:00",19608.29,5431.26]
[16,"2024-08-09","06:22:00",20231.68,{"v":5648,"d":"5648.00"}]
[17,"2024-08-24","16:46:00",20984.18,{"v":5907.7,"d":"5907.70"}]
[18,"2024-09-08","07:11:00",21594.73,{"v":6168,"d":"6168.00"}]
[19,"2024-09-28","08:32:00",22494.85,{"v":6598,"d":"6598.00"}]
[20,"2024-10-11","09:30:00",23114.49,6923.98]
[21,"2024-10-26","10:46:00",23867.95,{"v":7187.2,"d":"7187.20"}]
[22,"2024-11-09","12:18:00",24584.15,7413.41]
[23,"2024-11-23","09:13:00",25336.88,{"v":7608,"d":"7608.00"}]
[24,"2024-12-07","10:52:00",26037.63,{"v":7808,"d":"7808.00"}]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]