{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报警信息"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报警信息","index":0,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]